机房网络环境维保项目询价书

一、说明部分

经研究决定对机房网络环境维保项目进行询价招标。现将有关事项明确如下：

1、投标书须用密封信封递交，并在信封盖上公章，写明采购项目名称。于 2020年09月27日11:30之前（北京时间）送往嘉兴市自然资源和规划局803室。联系人：魏先生 联系电话：0573—82131501。开标时间由采购单位确定，邀请局招标小组开标。

2、本次招标内容：机房网络环境维保，具体内容详见附件1招标内容。

3、本次招标设有预算指导价，预算指导价:15万元。各维护商的报价总价不得高于预算指导价。原则上同等服务下最低价中标，如果出现两个或两个以上最低价，采购单位有权从最低报价维护商中决定中标方。

4、采购单位有权根据市场调查情况对报价结果进行对比，如有异常情况，采购单位有权提出暂不采购，并不向各维护商解释具体原因。

5、合同签订：合同由采购单位与中标方双方签订。

6、交货方式：根据合同约定提供维护服务。

7、付款条件：合同签订后30个工作日内付款，签订合同前中标人应向采购单位交纳合同金额的10%作为履约保证金。

8、违约责任:具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

9、特别要求

9.1、以上项目现场情况较为复杂，投标单位必须制定详尽的维护方案（需要投标文件中提供），维护方案不可行的报价无效。

9.2、中标单位在接到采购单位的故障通知后，必须在2小时内现场响应，并在4小时内解决问题，如采购单位认为中标单位无法在上述时间内提供响应服务的，采购单位有权要求投标单位以常驻维护人员的形式提供维护服务。

9.3、中标单位在需要进入采购单位主机房（数据中心）进行维护时，必须要有采购单位管理人员的陪同。

9.4、中标单位须保证采购单位任何数据不外泄，如发生由中标单位引起的数据泄密，由中标单位承担全部责任。

9.5、中标单位必须组织定期巡检。巡检结束后，形成详细的巡检报告，交采购单位确认存档。巡检报告由中标单位负责印制。

9.6、维护时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

9.7、维护地点：嘉兴市自然资源和规划局机房、嘉兴市自然资源和规划局南湖区分局、嘉兴市自然资源和规划局经济技术开发区分局；市不动产登记服务中心南湖区分中心、经济技术开发区分中心机房等。

采购单位：嘉兴市规划管理服务中心

2020年09月24日

附件1：维保清单

机房网络环境维保

| 类别 | 维护设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 购买时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境+网络 | 入网规范管理系统 | 盈高 | 盈高入网规范管理系统 | 2015 | 1 |  |
|  | UPS | 科士达 | YMK3320-200、YMK 3320-20 20kva | 2014 | 1 |  |
|  | 精密空调 | Citec | ESD41A | 2013 | 1 | 双系统 |
|  | 精密空调 | Citec | D17AH | 2009 | 1 |  |
|  | 消防系统 | 华神等 | 控制器、感应器等 | 2013 | 1 |  |
|  | 路由器 | H3C | MSR50-60 | 2007 | 1 |  |
|  | VPN | 深信服 | VPN-2050-Q | 2015 | 1 |  |
|  | 网闸 | 伟思 | ViGap300 | 2007 |  |  |
|  | 上网行为管理 | 深信服 | AC1200 | 2015 | 1 |  |
|  | 堡垒机 | 安恒 | DAS-USM200 | 2015 | 1 |  |
|  | 综合日志管理审计 | 网神 | M5000-SN1 | 2016 | 1 |  |
|  | 核心交换机 | H3C | S10506 | 2015 | 2 |  |
|  | 服务器前置交换机 | H3C | S5500 | 2015 | 2 |  |
|  | 防火墙 | 网神 | 3600 | 2016 | 1 | 带IPS模块 |
|  | 防火墙 | 网神 | 3600 | 2015 | 1 | 带IPS模块 |
|  | 防火墙 | TOPSEC | TG41408 | 2014 | 1 |  |
|  | 光闸 | 网神 | L5000-BH06P | 2016 | 2 |  |
|  | APT | 安恒 | DAS-APT | 2016 | 1 |  |
|  | 数据库审计与风险控制系统 | 安恒 | DAS-DBAuditor | 2016 | 1 |  |
|  | 三层交换机 | HUAWEI、H3C | S3900、s5500、S5110、S3600等 | 2007年及之后 | 1批 | 包含南湖区、经开区分局及各不动产登记中心等地互联交换机 |

服务内容：

| 服务项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 设备维护 | 机房环境清洁，网络及环境设备的日常维护、配置备份、故障维修等。 |
| 系统升级 | 根据用户需要对以上设备进行系统升级（上网行为管理原厂升级、机房环境所需的流量费用） |
| 定期巡检 | 组织定期巡检，频率不少于每季度一次。 |
| 配置调整 | 根据客户使用场景变化、安全整改等相关需要配置调整。 |
| 备品备件 | 至少提供2台千兆交换机供用户单位长期使用。 |
| 驻点服务 | 提供一名驻点服务工程师。 |

费用说明：包含除UPS电池更新外一切费用。

附件2：报价明细表(注明标段)

投标人名称：                                    单位：元

| 类别 | 维护设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 购买时间 | 数量 | 维护单价 | 维护（保）总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

报价总价（大写）：

法人签字（或盖章）：

投标人公章：                       日  期：